## Sheet1
様式第8号（第15条関係）
給水装置工事完工報告書
受付年月日 | 年 月 日 |  | 受付番号 |  |  | 使用者番号
工事場所 |  |  |  | 工事種別 |  | 整理番号
申請者氏名 |  |  |  | 指定工事業者
下記のとおり給水装置の構造材質等を確認した結果、良好な状況なので工事完工報告書を提出します。
年 月 日
給水装置工事主任技術者
氏 名
交 付 番 号
検 査 項 目 | [5 empty] | 確認欄 | 検査欄
1 申請書との整合
給水装置図面、位置図、材料表等の確認
メーター、分岐、仕切弁の位置及び道路断面図の記入
2 メーターの設置
メーターの逆付け、片寄り、また、水平に取り付けている
検針、取替に支障がない
3 止水栓（仕切弁）の設置
止水栓の操作に支障がない
止水栓の逆付け、傾きがない
4 管の埋設深さ
所定の深さを確保している
5 配管及び接合
ポンプに連結していない
汚染、破壊、侵食、凍結、逆流防止等の処置をしている
クロスコネクション（誤接合）がない
6 給水用具の取付
性能基準適合品を使用している
7 路面復旧の確認
路面に凹凸がない
路面標示を復旧している
8 受水槽
吐水口と越流面等の空間が確保されている
受水槽を基準どおり設置している
9 その他
その他の異常がない
10 水圧試験 |  | 実施年月日 |  | 年 月 日
11 水質確認 |  | 実施年月日 |  | 年 月 日 |  | ｐｐｍ
指示事項または処置
検 査 結 果 |  | 合 格 |  |  | 不 合 格
検査年月日
年 月 日
検査員