設備点検チェックシート

| 設備 | 確認項目 | 使えない場合の対処 |
| --- | --- | --- |
| ガス | - ガス臭くないか。 - ガス器具に損傷はないか。 - ガスメーターの確認 | - 窓を開け、ガス栓を閉める。 - ガス、電気、火は使用しない。 |
| 電気 ガス漏れが ない場合のみ | - 電灯はつくか。 - 電気器具から異音・異臭はしないか、水につかった形跡はないか。 | - 発電機や照明機器など設置 - 異常のある電気器具は使用しない。 - 周辺の停電状況の確認 - 施設のブレーカー状況の確認 |
| 水道 | - 水は流れるか。 - 濁りや異臭はないか(できれば市町村等による水質検査を実施)。 - 漏水していないか。 | - 飲料水の備蓄はあるか。 - 井戸やプールなど生活用水として利用できる水はないか。 - 受水槽・高架水槽はあるか。 |
| 通信 | - 通話できるか。 - ＦＡＸが使えるか。 - メールは使えるか。 - インターネットはつながるか。 | - 他の伝達手段(携帯電話、自転車やバイクなど)を確認 - 可能な伝達手段を用いて、瀬戸内市災害対策本部に通信手段を要請 |
| 放送 | - 放送設備（放送室）や無線は使えるか。 | - 拡声器・メガホンなどを利用 |
| トイレ | - 室内は安全か（落下物など危険はないか。）。 - 便器は使用可能か（破損はないか。）。 - 下水は流れるか。 - 水（上水）は出るか。又は周辺は断水・漏水していないか。 | - 井戸やプール、河川の水を汲み置きして排泄後に流す。トイレットペーパーは詰まる原因となるので、流さず、ごみ袋に集めて処分する。 - 室内が安全でなく、便器が破損しているような場合は、トイレは使用禁止とし、災害用のトイレを設置する。 |

※上記表の□内に、○、×を記載してください。